Отчет производственной деятельности РСИАК Закамского ТУ 

с 15.06-29.06.2009 г.

1.   22.06.09 ОАО «НКНХ» ц. 3405 буферный пруд «Стрелочный лог»

      1 проба, 21 анализ

2.   22.06.09 ОАО «НКНХ» ц. 3410 буферный пруд «Тунгуча»

      2 пробы, 55 анализов 

      Превышение в выпуске: нитриты – 2,5 ВСС, фосфаты – 1,5 ПДС,    

                                                фенолы – 5,0 ПДС, метанол – 2,7 ПДС, 

                                                марганец – 5,0 ПДС

3.   22.06.09 ОАО «НКНХ» ц. 3406, БОС
      2 пробы, 42 анализа

      Превышение в выпуске: нитриты – 3,1 ПДС, нитраты – 5,8 ПДС, 

                                                хлориды – 1,35 ПДС, сульфаты – 3,22 ПДС,

                                                фосфаты – 5,0 ПДС
4.   29.06.09  ОАО «НКНХ» илошламонакопители БОС

      3 пробы, 24 анализа   

Промвыбросы и атмосферный воздух.

1. 25.06.09 Промвыбросы. ООО «Нефтестройсервис» «Юлтимеровский кирпичный цех», сушильный барабан. 
     Точек отбора – 1 

           Проб – 8 

           Определений – 3
