Отчет производственной деятельности с 01.07.2009г.-15.07.2009 г. 

Вода.

1. 04.07.09 ОАО «Заинский сахар» выпуск ПЛК, р. Бугульдинка выше и ниже выпуска

3 пробы, 29 анализов

      Превышение в выпуске: аммоний-ион – 6,9 ВСС, нитриты – 4,2 ВСС,  

                                                фосфаты – 53,6 ВСС, взвешенные в-ва – 3,4 ВСС

2. 04.07.09  Контрольные точки р. Зай

    1 проба, 10 анализов 

    Превышение: аммоний-ион – 2,0 ПДК, сульфаты – 1,55 ПДК

3. Контрольные точки: р. Аланка

    1 проба, 18 анализов

    Превышение норм ПДК не отмечается

4.  р. Омшанка 

    1 проба, 19 анализов

    Превышение: БПК5 – 4,2 ПДК, аммоний-ион – 5,0 ПДК, фосфаты – 1,5 ПДК, 
                            железо – 4,6 ПДК, медь – 7,0 ПДК, марганец – 38,0 ПДК

5. 08.07.09   ГБУ, Нижнекамское лесничество кв. №97 Пруд

    1 проба, 20 анализов

    Превышение: аммоний ион – 2,28 ПДК, фенолы – 2,6 ПДК, 

                            формальдегид – 1,6 ПДК, метанол – 2,6 ПДК

6. Контрольные точки р. Кама

    4 пробы, 92 анализа

    Превышение: железо – 2,7–3,2 ПДК, медь –2,0 ПДК, марганец –11–12 ПДК

Почва.
 1.  08.07.09  участок Биклянского лесничества, ГБУ «Нижнекамское лесничество», 
         кв.  №87, на границе территории ОАО «Танеко» и ОАО «НКНХ»

   1 Проба, 1 анализ

2.  13.07.09  Заинский р-н, ст. Заинская

                        ж/д пути (разлив серной к-ты)

   1 Проба, 1 анализ

   Содержание сульфатов – 63667 мг/кг.

Промвыбросы и атмосферный воздух.

Из 5 точек атмосферного воздуха отобраны 55 проб, выполнены 27 определений по 13 компонентам. Превышения ПДК: 

06.07.09 В начале жилого массива н.п. Алань со стороны коллектора 

               ОАО «НКНХ» превышение по оксиду углерода в 1,2 раза.

13.07.09 Заинский муниципальный р-н, ст. Заинская

               С подветренной стороны в 2х метрах от места разлива серной 

               кислоты превышение по аэрозоли серной кислоты в 1,1 раза.

