Пояснительная записка

к отчету о производственной деятельности

СИАК Закамского ТУ Минэкологии РТ

за IV кв  2010 г.
           Специализированная инспекция аналитического контроля Закамского территориального управления в IV кв. 2010 г. осуществляла контроль за источниками загрязнения природной среды и обеспечивала необходимой аналитической информацией Закамское территориальное управление при проведении контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

За IV 2010 г. проверено 3 предприятий, повторно – 0. Обследовано  рек – 4, повторно –0, створов – 7.
Отобрано проб сточных и природных вод в количестве – 13, выполнено анализов – 186.

Сточные воды: 

I. Госконтроль: 

Отобрано проб – 4, выполнено анализов – 51, в том числе в объекты ОПС: 

проб – 2, анализов – 32
– для определения качественного состава выпусков сточных вод

   проб –  2, анализов – 32;
– для определения эффективности работы очистных сооружений

   проб – 0, анализов – 0;

- прочие 

проб – 2, анализов – 19;

Количество нестандартных проб – 2, анализов –10.
      Выполнено сточных проб воды на токсичность – 1, анализов –  6.
       II. Договорные

     Отобрано проб – 42, выполнено анализов – 324. 

Природные воды: 

I. Госконтроль: 

Отобрано проб – 9, выполнено анализов – 135, из них:

– для определения влияния выпусков сточных вод на водоем

  проб –  4, анализов – 62;

– для определения гидрохимического состава воды на водоем по контрольным точкам:

проб – 3, анализов – 46
· прочие 

  проб – 2, анализов – 27;
Количество нестандартных проб – 9, анализов – 24.

Выполнено проб природных вод  на токсичность – 0, анализов – 0.
Количество нестандартных проб – 0, анализов – 0.

                II. Договорные:
Отобрано проб  природных поверхностных вод – 98, выполнено анализов – 1554.

Контроль почвы. 

           I. Госконтроль:

    Проверено 2 объекта, отобрано проб в количестве-2, выполнено анализов в количестве-2. 

Количество нестандартных проб-2, анализов-2.
Из них выполнено проб почвы на токсичность -0, анализов -0
Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
 II. Договорные:     Проверено 3 объекта, отобрано проб в количестве-7, выполнено анализов в количестве-10. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
Донные отложения:
          I. Госконтроль:

           За IVкв. 2010 г отбор проб не производился.

          II. Договорные: 

    Проверен 1 объект, отобрано проб в количестве-81, выполнено анализов в количестве-324. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
Контроль отходов.
      I. Госконтроль:

    Проверено 1 объект, отобрано проб в количестве-1, выполнено анализов в количестве- 1. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
     II. Договорные: 
    Проверено 3 объекта, отобрано проб в количестве-3, выполнено анализов в количестве-17.
Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
Контроль отходов на токсичность.
          I. Госконтроль:

За IV кв. 2010 г  проверен 1 объект, отобрано проб в количестве-1,
выполнено анализов в количестве- 6. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
     II. Договорные: 
     За IV кв. 2010 г проверено 3 объекта, отобрано проб в количестве-7 , выполнено анализов в количестве-42
Количество нестандартных проб- 4, анализов-9
Контроль промвыбросов и атмосферного воздуха.

    I. Госконтроль:

      За IV кв. 2010 г. на 1 предприятие из 2 точек  и из 25 точек атмосферного воздуха отобраны 376 проб (из них 2 – по промвыбросам, 374 – по атмосферному воздуху) и выполнено 150 определений (из них 2 – по промвыбросам и 148 – по атмосферному воздуху) по 15 компонентам.

 Превышения ПДК:

   18.10.10. – начало ул. Сююмбике – по оксиду углерода в -1,4 раза.

   27.10.10. – в 200 м. от БОС ОАО «НКНХ» (с подветренной стороны)- по бензолу в 2,0 раза, по          

                      толуолу в 1,0 раз.

                   – в 200 м. от БОС ОАО «НКНХ» (с наветренной  стороны) -  по бензолу в 2,2 раза

   01.11.10. – 36 мкр. Пр. Химиков д.2 – по бензолу в 4,6 раза, по этилбензолу в 18,5 раза.

   13.12.10. – в 10 м. (западная сторона) от ХЗК №2 ОАО «НКНХ» - по фенолу в 1,2 раза, по                       

                      бензолу 1,3 раза .
                      в 10 м. (восточная  сторона) от ХЗК №2 ОАО «НКНХ»- по ксилолу в 1,4 раза.
  17.12.10. – н.п. Алань, мост через р. Аланка – по бензолу в 1,4 раза.

  II. Договорные: 
     За IV кв. 2010 г на 30 предприятиях из 110 точек и из 15 точек атмосферного воздуха отобраны 601 проба (из них 420- по промвыбросам и 181 –по атмосферному воздуху), выполнено  354 определений ( из них 246 –по промвыбросам и 108 – по атмосферному воздуху) по 20  компонентам.
Пояснительная записка

к отчету о производственной деятельности

СИАК Закамского ТУ Минэкологии РТ

за   2010 г.
           Специализированная инспекция аналитического контроля Закамского территориального управления в 2010 г. осуществляла контроль за источниками загрязнения природной среды и обеспечивала необходимой аналитической информацией Закамское территориальное управление при проведении контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

За 2010 г. проверено 14 предприятий, повторно – 1. Обследовано  рек – 22, повторно –4, створов – 43.
Отобрано проб сточных и природных вод в количестве – 89, выполнено анализов – 1333.

Сточные воды: 

II. Госконтроль: 

Отобрано проб – 24, выполнено анализов – 326, в том числе в объекты ОПС: 

проб – 13, анализов – 192.
– для определения качественного состава выпусков сточных вод

   проб –  6, анализов – 73;
– для определения эффективности работы очистных сооружений

   проб – 11, анализов – 173;

- прочие 

проб – 7, анализов – 80;

Количество нестандартных проб – 16, анализов –68.
      Выполнено сточных проб воды на токсичность – 4, анализов –  24.

       II. Договорные

     Отобрано проб – 168, выполнено анализов – 1015.      

Природные воды: 

I. Госконтроль: 

Отобрано проб – 65, выполнено анализов – 1007, из них:

– для определения влияния выпусков сточных вод на водоем

  проб –  23, анализов – 379;

– для определения гидрохимического состава воды на водоем по контрольным точкам:

проб – 28, анализов – 479
· прочие 

проб – 14, анализов – 149;
Количество нестандартных проб – 50, анализов – 110.

Выполнено проб природных вод  на токсичность –0, анализов – 0.
Количество нестандартных проб – 0, анализов – 0.             
II. Договорные:
Отобрано проб  природных поверхностных вод – 161, выполнено анализов – 2434.


Согласно приказа № 131 от 26.02.10 г. «О проведении эколого-геохимической оценки загрязнения природных сред химическими элементами по результатам мониторинга снежного покрова в 2010 году», произведен отбор снега в количестве 32 проб, в том числе:

1. г. Нижнекамск – 25

2. Нижнекамский р-н – 2

3. Заинский р-н – 3

4. Сармановский р-н – 2

Пробы доставлены в ИНЭПС АНРТ г. Казань.
    В лаборатории прошла производственную практику с 10.08.10г. по 25.08.10г. студентка  4 курса факультета прикладной химии и экологии Санкт-Петербургского государственного университета Вафина А.А.
Контроль почвы. 

           I. Госконтроль:

    За  2010 г проверено 14 объектов, отобрано проб в количестве-17, выполнено анализов в количестве-151. 

Количество нестандартных проб-7, анализов-7.
Из них выполнено проб почвы на токсичность -3, анализов -27
Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
        II. Договорные: 

    За 2010 г проверено 9 объектов, отобрано проб в количестве-47, выполнено анализов в количестве-55. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
Донные отложения:
          I. Договорные: 

    За  2010 г проверен 1 объект, отобрано проб в количестве-81, выполнено анализов в количестве-324. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
Контроль отходов.
      I. Госконтроль:

    За  2010 г  проверено 4 объекта, отобрано проб в количестве-5, выполнено анализов в количестве- 4. 

Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
     II. Договорные: 
     За 2010 г проверено 7 объектов, отобрано проб в количестве-7, выполнено анализов в количестве-34
Количество нестандартных проб-0, анализов-0.
Контроль отходов на токсичность.
          I. Госконтроль:

За 2010 г  проверено 6 объектов, отобрано проб в количестве-8,
выполнено анализов в количестве- 54. 

Количество нестандартных проб-3, анализов-20.
II. Договорные: 
     За  2010 г проверено 9 объектов, отобрано проб в количестве-14 , выполнено анализов в количестве-96
Количество нестандартных проб-6, анализов-16
Контроль промвыбросов и атмосферного воздуха.

    I. Госконтроль:

За  2010 г. на 5 предприятиях из 7 точек  и из 132 точек атмосферного воздуха отобраны 2587 проб (из них 62 – по промвыбросам, 2525 – по атмосферному воздуху) и выполнено 1126 определений (из них 25 – по промвыбросам и 1101– по атмосферному воздуху) по 20 компонентам.

Превышения ПДК:

   08.02.10 г. Атмосферный воздух 
 - 36 мкр., пр. Химиков, д.2, превышение по толуолу в 1,4 раза, по ксилолу в 2,3 раза

 - н.п. Б. Афанасово, напротив д. 42 по ул. Юбилейная, превышение по бензолу в 3,8 раза

 - в 30 м. от поворотного ХЗК ОАО «НКНХ» в сторону БОС, превышение по бензолу в 3,7 раза,     

   по ксилолу – 1,2 раза

 - в 2 м. от приемной камеры промстоков (ц. 3406 ОАО «НКНХ»), превышение по бензолу в 2,9 

   раза

 - в 5 м. от аэротенки А-165 ц. 3406 ОАО «НКНХ», превышение по бензолу в 2 раза
19.07.10г. - н.п. Алань, начало жилого массива (с наветренной стороны- оксид углерода в 2,4 раза; с подветренной стороны-в1,4раза.

23.07.10г. - 36мкр, пр. Химиков2-по бензолу в 2,1 раза, по толуолу в5,2 раза.

                 - н.п. Б. Афанасово, напротив мечети - по бензолу в 1,2 раза.

                 - н.п. Б. Афанасово, Юбилейная 34-по бензолу в 1,2 раза.

                 - н.п. Б. Афанасово, мост ч/з р. Субайка - по бензолу-в1,3раза. 

                 - Пересечение пр. Вахитова и ул. Спортивная - по бензолу в 1,3 раза.

30.07.10г. - с. Борок, шламонакопитель поз.64 ОАО «НКНХ», с подветренной стороны -               по фенолу в 5 раз, по оксиду углерода в 5,1 раз.

13.08.10г. - с. Борок, шламонакопительпоз.64 ОАО «НКНХ», с подветренной стороны- по оксиду углерода в 1,7 раз.

11.09.10г. - перекресток дорог (поворот на ЗАО «Транскама») - по ксилолу в 1,2 раза.

                 -н.п. Б. Афанасово, напротив мечети - по ксилолу в  1,3 раза.

18.10.10. – начало ул. Сююмбике – по оксиду углерода в -1,4 раза.

 27.10.10. – в 200 м. от БОС ОАО «НКНХ» (с подветренной стороны)- по бензолу в 2,0 раза, по          

                      толуолу в 1,0 раз.

                   – в 200 м. от БОС ОАО «НКНХ» (с наветренной  стороны) -  по бензолу в 2,2 раза

 01.11.10. – 36 мкр. Пр. Химиков д.2 – по бензолу в 4,6 раза, по этилбензолу в 18,5 раза.

 13.12.10. – в 10 м. (западная сторона) от ХЗК №2 ОАО «НКНХ» - по фенолу в 1,2 раза, по                       

                      бензолу 1,3 раза.

                      в 10 м. (восточная  сторона) от ХЗК №2 ОАО «НКНХ»- по ксилолу в 1,4 раза.

 17.12.10. – н.п. Алань, мост через р. Аланка – по бензолу в 1,4 раза.

   II. Договорные:

За  2010 г. на 61 предприятии из 224 точек  и из 21 точек атмосферного воздуха отобраны 1248 проб (из них 1010 – по промвыбросам, 238 – по атмосферному воздуху) и выполнено 707 определений (из них 556 – по промвыбросам и 151– по атмосферному воздуху) по 20 компонентам.

