Пояснительная записка

к отчету о производственной деятельности

СИАК Закамского ТУ Минэкологии РТ

за II  кв. / I полугодие 2011 г.
           Специализированная инспекция аналитического контроля Закамского территориального управления в II кв./I полугодие  2011 г. осуществляла контроль за источниками загрязнения природной среды и обеспечивала необходимой аналитической информацией Закамское территориальное управление при проведении контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

За II кв./ I полугодие 2011 г. проверено 6/8 предприятий, повторно – 0/0. Обследовано  рек – 12/14, повторно – 3/3, створов – 32/35.
Отобрано проб сточных и природных вод в количестве – 48/57, выполнено анализов – 847/990.

Сточные воды: 

I. Госконтроль: 

Отобрано проб – 11/16, выполнено анализов – 177/233, в том числе в объекты ОПС: 

проб – 7/8, анализов – 112/131
– для определения качественного состава выпусков сточных вод

   проб –  6/7, анализов – 97/116;
– для определения эффективности работы очистных сооружений

   проб – 2/4, анализов – 28/60;

- прочие 

проб – 3/6, анализов – 52/76;

Количество нестандартных проб – 9/10, анализов –47/55.
      Выполнено сточных проб воды на токсичность – 2/3, анализов –  12/18.

       II. Договорные

     Отобрано проб – 34/82, выполнено анализов – 174/471. 

     Выполнено сточных проб воды на токсичность – 4/4, анализов – 24/24
Природные воды: 

I. Госконтроль: 

Отобрано проб – 37/41, выполнено анализов – 670/757, из них:

– для определения влияния выпусков сточных вод на водоем

  проб –  17/17, анализов – 273/273;

– для определения гидрохимического состава воды на водоем по контрольным точкам:

проб – 13/16, анализов – 306/371
· прочие 

проб – 7/8, анализов – 91/113; 
Количество нестандартных проб – 35/38, анализов – 125/132.

Выполнено проб природных вод  на токсичность – 0/0 анализов – 0/0.
   II. Договорные:
Отобрано проб  природных поверхностных вод – 5/22, выполнено анализов – 56/314.

Рассмотрены и согласованы планы-графики отбора проб и производства анализов – 1, «Перечень» методик – 1.
Контроль почвы. 
           I. Госконтроль:

За II кв./I полугодие 2011 г проверено 1/1 объект, отобрано проб в количестве -1/1, выполнено анализов в количестве -1/1.
Количество нестандартных проб-0/0, анализов-0/0.
        II. Договорные: 

За II кв./I полугодие 2011 г проверено 3/4 объекта, отобрано проб в количестве-7/8, выполнено анализов в количестве- 10/12. 

Количество нестандартных проб-0/0, анализов-0/0.
 Контроль отходов.
      I. Госконтроль:

За II кв. /I полугодие 2011 г  отбор проб не производился.
     II. Договорные: 
     За II кв. /I полугодие 2011 г отбор проб не производился.
Контроль отходов на токсичность.
          I. Госконтроль:

За II кв. /I полугодие 2011 г  проверен 1/3 объект, отобрано проб в количестве-3/5,
выполнено анализов в количестве- 12/24. 

Количество нестандартных проб-0/0, анализов-0/0.
     II. Договорные: 

За II кв. /I полугодие 2011 г  проверен 0/1 объект, отобрано проб в количестве-0/1,
выполнено анализов в количестве- 0/6 

Контроль промвыбросов и атмосферного воздуха.

    I. Госконтроль:

За I кв./I полугодие  2011 г. на 2/4 предприятиях из 4/8 точек  и из 67/158 точки атмосферного воздуха отобраны 1526/3380 пробы (из них 28/64 – по промвыбросам, 1498/3316 – по атмосферному воздуху) и выполнено 601/1404 определения (из них 13/27 – по промвыбросам и 588/1377 – по атмосферному воздуху) по 20/37 компонентам.

Превышения ПДК:

29.12.10 г. 
- В 10 м от колодца К-30 КП 7/11 в сторону н.п. Алань по бензолу в 1,4 раза

21.01.11г.

-н.п. Б. Афанасово, площадка напротив мечети по бензолу в 1,7 раз, по ксилолу  в 2,9 раз

22.01.11г.

-н.п. Б. Афанасово, площадка напротив мечети по бензолу в 1,5 раз.

-н.п. Б. Афанасово, площадка напротив церкви по бензолу в 1,6 раз.
-36мкр. пр. Химиков 2 по оксиду углерода в 1,9 раз, по бензолу в 1,3 раза.

25.01.11г.

-36мкр. пр. Химиков 2 по  бензолу в 1,0 раз.

27.01.11г.

-Кольцо на пересечении ул. Студенческая и ул. Корабельная по бензолу в 1,3 раза.

-ул. Чишмале д.10 по ксилолам в 3,6 раза

28.01.11г.

- Роддом №1, у крыльца по оксиду углерода в 1,4 раза, по бензолу в 1,5 раз, по ксилолам в 1,2 раза.

-Площадка напротив  ФОК «Батыр» по бензолу в 1,0 раз

-36мкр. пр. Химиков 2  по бензолу в 1,9 раз.

01.02.11г.

-36мкр. пр. Химиков 2  по бензолу в 1,6 раз.

02.02.11г.

-н.п. Алань, мост ч/з  р. Аланка по бензолу в 1,1 раз.

-н.п. Б. Афанасово, возле церкви по ксилолам в 1,4 раза.

- ул. Юности д. 24 по бензолу в 1,3 раза.

- пр. Химиков д.90 по бензолу  в 1,8 раз.

04.02.11г.

-36мкр. пр. Химиков 2  по бензолу в 1,6 раз.

-н.п. Алань, мост ч/з  р. Аланка по бензолу в 1,0 раз.

11.02.11г.

- Коллекторный трубопровод, в 15 м от колодца К-30 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ») по бензолу в 2,8 раз, по ксилолам в 2,5 раз.

12.02.11г.

- ул. Сююмбике д. 64 по бензолу в 1,2 раз

15.02.11г.

-Между  36 мкр. и коттеджным поселком по бензолу в 2,3 раза.

16.02.11г.

- Кольцо на пересечении пр. Строителей и ул. Вокзальной по бензолу в 1,6 раз. 

17.02.11г.

- ул. Юности, напротив клуба «Титан» по бензолу в 3, 0 раза, по ксилолам в 1,6 раз.

21.02.11г.

-н.п. Алань, мост ч/з  р. Аланка по бензолу в 3,2 раза, по ксилолам в 3,6 раз.

- кольцо на пересечении Соболековской трассы и объездной дороги по ксилолам в 5,1 раз

-н.п. Б. Афанасово, площадка напротив мечети по бензолу в 1,7 раз.
25.02.11г.

- В 300 м от территории БОС ОАО «НКНХ» в сторону н.п. Н.Афанасово по ксилолам в 2,1 раза
01.03.11г.

- В 300 м от территории БОС ОАО «НКНХ» в сторону н.п.  в сторону н.п. Н.Афанасово по
бензолу в 2,4 раза.

- пр. Химиков д.2 по бензолу в 2,7 раз

- ул. Чишмале д.6/1 по бензолу в 2,4 раза.

03.03.11г.

- В 700 м от н.п. Алань в сторону ХЗК-2 ОАО «НКНХ» по оксиду углерода в 2,2 раза, по сумме углеводородов в 1,2 раза, по бензолу в 6,8 раз, по толуолу в 1,5 раза, по этилбензолу в 12,5 раза, по ксилолам в 2,1 раза.

- в 15 м от колодца №31 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  подветренной стороны по бензолу в 1,1 раза, по ксилолам в 1,5 раза
- в 15 м от колодца №39 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  подветренной стороны по бензолу в 4,9 раза, по этилбензолу в 8,0 раз, по ксилолам в 1,4 раза.

- в 1 км от 36 мкр. в сторону БОС ОАО «НКНХ» по бензолу в 3,3 раза.

- в 100 м от смотрового колодца в р-не развилки дорог на БОС ОАО «НКНХ» и пост ГАИ ( с подветренной стороны) по оксиду углерода в 1,5 раза, по бензолу в 4,3 раза, по ксилолам в 1,2 раза.

- м/у автодорогой и молочным комплексом ООО «Бэхетле- Агро» по бензолу в 4,6 раза.

09.03.11г.

-ул. Южная д.4 по бензолу в 1,5 раз.

- В 400 м от территории БОС ОАО «НКНХ» в сторону н.п.  в сторону н.п. Н.Афанасово по

бензолу в 4,3 раза.

-Площадка напротив  ФОК «Батыр» по бензолу в 1,5 раза

11.03.11г.

- в 10 м от колодца №30 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  подветренной стороны по оксиду углерода в 1,7 раз, бензолу в 3,0 раза

-- в 10 м от колодца №30 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  наветренной стороны по бензолу в 1,4 раза

- в 5 м от колодца №39 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  наветренной  стороны по бензолу в 4,4 раза

- в 5 м от колодца №39 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  подветренной стороны по бензолу в 7,0 раз, по толуолу 3,3 раза, по этилбензолу в 38,0 раз, по ксилолам в 4,5 раза

- в 5 м от колодца №71 (ХЗК-2 ОАО «НКНХ»), с  подветренной стороны по оксиду углерода в 1,1 раза, по бензолу в 2,4 раза

- В 260 м от территории БОС ОАО «НКНХ» с наветренной  стороны по бензолу  в 4,7 раза.
- В 300 м от территории БОС ОАО «НКНХ» с подветренной  стороны по бензолу  в 4,0 раза.

-ул. Южная д.4 по бензолу в 3,4 раза.

14.03.11г.

- В 300 м от территории ООО «Нижнекамская нефтебаза» в сторону БОС ОАО «НКНХ» по бензолу в 1,2 раза.

- В 400 м от территории БОС ОАО «НКНХ» в сторону н.п.  в сторону н.п. Н.Афанасово по

бензолу в 3,5 раза.

-н.п. Б. Афанасово, площадка напротив мечети по бензолу в 2,9 раз, по ксилолам в 1,7 раза.

22.03.11г.

- Кольцо на пересечении пр. Строителей и ул. Вокзальной по бензолу в 1,0 раз, по ксилолам в 1,0 раз.

-н.п. Алань, мост ч/з  р. Аланка по бензолу в 3,0 раза.

05.04.11 г. 
- пр. Химиков д.2 по бензолу в 2,5 раза

- у проходной ОАО « СГ- Транс» по бензолу в 1,2 раза

- В 400 м от территории БОС ОАО «НКНХ» в сторону н.п.  в сторону н.п. Н.Афанасово по

бензолу в 1,6 раз.

- на территории ООО « Нефтехиммаркет» по бензолу в 1,6 раз

- н.п. Алань, мост ч/з  р. Аланка по бензолу в 1,1 раз
06.04.11 г.

- на территории ООО « Нефтехиммаркет» в 15 м от цистерн по бензолу в 2,7 раз

- 30 м от цистерн ОАО « Нефтехиммаркет в сторону БОС ОАО «НКНХ»  по оксиду углерода в 1,2 раза, по бензолу в 3,1 раз.

11.04.11 г.

- н.п. Алань, мост ч/з  р. Аланка по формальдегиду в 2,6 раз.

15.04.11 г.

- Кольцо на пересечении пр. Химиков и пр.Строителей по бензолу в 1,5 раз.

II. Договорные:
    За II кв. /I полугодие  2011 г. на 11/18 предприятиях из 33/52 точек и из 1/2 точки атмосферного воздуха отобрано 126/246 проб (из них 117/217 по промвыбросам и 9/29 по атмосферному воздуху)  и выполнено 71/133 определений (из них 66/118 по промвыбросам и 5/15 по атмосферному воздуху) по 11/26 компонентам. 
Начальник СИАК Закамского ТУ             [image: image1.jpg]MUHHUCTEPCTBO 3KOJIOITUH
W IPUPOJIHBIX PECYPCOB
PECITYBJIMKU TATAPCTAH

3AKAMCKOE TEPPUTOPUAJILHOE
YIIPABJIEHUE

423552 Pecny6anka Tataperan
Huksexamckwii paiton, n. Kpacubiit Ko,
yan. Habepeaciasi, 1.7
Tea/akc: (8555) 45-66-56,

E-mail: zakamtu@mail.ru

TATAPCTAH PECITYBJIMKACBIHbIH
3KOJIOTHS hdM TABUT b1
BAWJIBIKJIAP MUHHCTRIBITbI

KAMA API'BSITBI TEPPUTOPHAJIL
UJIAPOCE

423552 Tarapcran PecnyGamnkacet
noc. Kuisbin Unmma. Ty6on Kama paitonsi,
Sp ypamsi, 7
Ten/dakc: (8555) 45-66-56

E-mail: zakamtu@mail.ru

2406 A Ne 1FY

HavanpHUKY OT/ENa
OpraHu3aLMOHHOro obecrnedeHus
MHUHHCTEPCTBA 9KOJIOTHH
npUpoHBIX pecypcos PT

@.®. 'aauxaHOBY

Vaxaemblii @aiizypaxvan Paiizy/1KkaBbleBuy!

Hanpasyisito Bam cBeZieHHsl 0 FOCY/IapCTBEHHOM JKOJIOTHYECKOM KOHTpOJIE
20.06.2011r. o 24.06.2011r. o 3akamckomy TVY.

Tpunoxenue: ceefenns mo 'K na 1. B 1 oK3.

H.o0. HaYaIbHUKA

Mypra3zuna
45-66-54

JIJL. KozeeBa



                                    Козеева Л.Л.
